南通苏润燃料有限公司

煤炭采购招标文件

2022年02月17日

一、 招标内容

南通苏润燃料有限公司(下称招标人)采购煤炭。现对本批煤炭在易煤网阳光采购平台（网址：https://bid.yimei180.com/）上进行公开采购招标，凡有意参加投标的企业请按要求编制投标文件，并按规定时间报价并提交投标文件。

- 采购内容及要求：

1、电厂用煤炭：烟煤、煤泥

2、质量指标要求：

| 项次 | 质 量 指 标 | 烟煤1 | 煤泥 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收到基低位发热量 | 5000（+100，-300） | ≥3000 |
| 2 | 收到基硫 | ≤1.0% | ≤0.8% |
| 3 | 收到基灰份 | 20-30% | ≤45% |
| 4 | 收到基全水分 | ≤18% | ≤14% |
| 5 | 收到基外水 | ≤10% | / |
| 6 | 收到基挥发份 | ≥22% | ≥17% |
| 7 | 焦渣特性 | ≤4 | ≤4 |
| 8 | …… |  |  |
| 9 | 采购数量（t) | 10000 | 10000 |

- 采购数量：允许有±5 %的偏差（±5％以内），每个投标单元数量不限。

- 交货时间及交货地点：

交货时间：2022年02月22日－2022年03月10日，具体每批次到货时间及数量以需方通知为准，逾期需方有权拒收。（同等价格，供货期短者优先中标）

交货地点：如东洋口环保热电有限公司码头。

5、合同格式详见附件5：《购销合同》

二、对投标人要求

（一）依中华人民共和国法律在中国大陆合法注册的独立法人。

（二）注册资本金不低于人民币200万元。

（三）本项目不接受联合体投标；不接受招标人黑名单上的投标人投标；不接受与该黑名单投标人存在利益关系或关联的投标人投标；不接受与招标人存在法律纠纷、遗留问题的投标人投标。

（四）银行资信记录良好，财务状况良好，有足够的流动资金承担本次招标项目的承包。

（五）具有良好的商业信誉和业绩，且申请人在三年内无违约记录、无重大安全事故记录、无履行合同不良记录、无不良诉讼记录，无在招标投标活动中受到违规处罚等记录。

（六）企业负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业，不得同时在本项目招标中递交投标文件，如违反本规定，相关投标文件均视为无效。

（七）对同属一家母公司的子公司，但子公司为不同的法定代表人且独立经营，相互间无直接控股关系或间接控股关系，则只能由一家子公司报名参加本项目的投标。

（八）近一年在招标人组织的其他招投标活动中存在弄虚作假行为的禁止参与本项目投标。

（九）投标人应确保其向招标人递交的所有材料的真实性。否则，尽管其已通过招标人的资格审查，招标人仍保留取消其投标资格或与其签订合同的权力。

三、投标文件的组成及格式

（一）投标文件由以下两部分组成：技术文件材料和商务文件材料

1、技术文件材料构成：

（1）投标人承诺函（格式见附件1）；

（2）法人代表授权委托书（格式见附件2）；

（3）投标人资质文件。企业资质证书复印件包括：营业执照复印件(已经“三证合一”的投标人提供新的营业执照复印件，无需再提供税务登记证和组织机构代码证)，经营范围内包括本招标要求的服务；税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证、法人授权委托书、法人及授权委托人个人身份证复印件。

（4）投标人最近三年财务报表及银行资信证明。

（5）煤炭销售业绩证明。

2、商务文件材料的构成及格式：煤炭投标书（详见附件3）

3、差异表（商务、技术参数）:（详见附件4）

四、投标要求

（一）投标过程中，不得串通恶意压价或抬价及恶意干扰招标活动，一经发现违反规定，取消中标资格。

（二）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任(包含但不限于诉讼费及律师费)。

（三）中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目部分向他人转让，否则视为违约，招标人有权终止合同。

（四）标书投递时间及要求

1、投标截止时间：  2022 年02月21日11时 00 分。

2、投标人必须在投标截止时间前将投标人自行编制的投标文件，按招标人要求，于指定时间递交，逾期视为自动放弃。

五、招标相关事项联系人

联系人：陶志杨            电话：15896265722

收件地址：南通市经济开发区苏润101大厦22楼

六、投标保证金

（一）本项目投标保证金为 烟煤30元/吨 ；印尼煤20元/吨 ；煤泥20元/吨  ，投标人投标时须将投标保证金在本项目开标24小时前汇入以下帐户：

开户名：南通苏润燃料有限公司

开户行：工行开发区支行

帐  号：1111824119100507254

（二） 投标保证金用以补偿招标人由于投标人出现下列行为时遭受的损失：

1、投标人投送了投标文件后，在招标文件规定的有效期内撤回其投标的；

2、开标后要求修改其投标金额；

3、被通知中标后，拒绝按招标文件规定签订合同；

4、投标文件中有虚假材料的。

当出现上述行为之一时，招标人即可不退还其投标保证金。

（三）对于未能按要求提交投标保证金的投标单位，招标单位将视其为不响应投标。

（四）未中标单位的投标保证金于定标后 3 天内无息退还。

（五）中标单位投标保证金在其履约保证金到账后 3 天内无息退还。

七、履约保证金

中标单位按烟煤 30元/吨、印尼煤20元/吨、煤泥20元/吨  缴纳履约保证金，中标方收到中标通知书后，在签订合同前以银行转账或汇票的方式支付，合同履行完毕且双方无争议的情况下无息退还。

八、投标文件编制与递交

（一）投标方应在电子平台“易煤网阳光采购平台”（网址：https://bid.yimei180.com/）上进行投标，请按要求编制投标文件，并按平台规定填写，规定时间报价并提交投标文件。

（二）投标文件的技术材料应密封包装，封面应标明材料名称，材料封口应加盖企业公章，邮寄至指定联系人处。

（三）招标文件的商务材料应按附件3格式填报，加盖企业公章后以电子扫描件版本上传易煤网阳光采购平台。

九、开标时间和地点：

（一）开标时间： 2022 年02月21日11时 00 分

（二）开标地点： 南通市经济开发区苏润101大厦22楼

十、评标办法：

本次招标由南通苏润燃料有限公司招标小组进行评标。评标得分最高者推荐为中标候选人。

十一、中标通知：

招标人定标后将会以中标通知书的形式通知中标方。

十二、合同签订

（一）定标后，中标人获取中标通知书，中标通知书作为签订合同的依据之一。

（二）中标人应在接到中标通知书3日内和招标人签订合同。

（三）招标文件的内容、投标文件中除与招标文件有抵触的各项承诺外都视同合同的有效组成部分，与合同有同等效力。

十三、监督电话    0513-51083862/13773609297

附件1:

投标人承诺函

项目名称:………………采购项目

致:………………

很荣幸能参与以上项目的投标。我代表                   在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订经济合同，并且严格履行合同义务，服从贵公司调度。如果在合同执行过程中发现问题，我方一定尽快改正并承担相应的经济责任。

3、在整个投标过程中，我方若有违规行为，贵公司可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

4、若中标，我方将严格执行贵公司及现行国家环保及法规的要求，保证在煤炭运输过程中不对环境产生污染。否则，发生一切后果及其产生的费用，均由我方承担。

如中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人法定代表人签名:

投标人公章:

年    月    日

附件2：

授权委托书

………………公司：

本授权书委托书声明：我     系          公司的法定代表人,现授权       为我公司委托代理人,代表本公司参与贵公司本次煤炭采购项目的投标及合同的谈判、签约、执行和完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本公司对上述委托代理人的行为承担全部责任。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

投  标  人：                       （全称、盖章）

法定代表人：                        （签名、盖章）

委托代理人：                          （签名、盖章）

职     务：

身份证号码：

日      期：       年    月    日

附件3：

煤炭投标书

…………公司：

我们对本次招标文件详细阅读和研究后，承认并同意履行标书中的各项规定及要求，并决定参加本次投标：

- 我们根据招标文件的要求，提供下列煤炭：

①报价单：

| 项次 | 质 量 指 标 | 煤种1（注明矿源） | 煤种2（注明矿源） | 煤种3（注明矿源） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收到基低位发热量（Kcal/kg） |  |  |  |
| 2 | 收到基硫（％） |  |  |  |
| 3 | 收到基灰份（％） |  |  |  |
| 4 | 收到基全水分（％） |  |  |  |
| 5 | 收到基外水（％） |  |  |  |
| 6 | 收到基挥发份（％） |  |  |  |
| 7 | 焦渣特性 |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |
| 9 | 交货合同基准价格（含税含运费） |  |  |  |
| 10 | 供货数量（t) |  |  |  |

②交货地点：                  交货时间：

2、如果投标书被接收，我们将按照招标文件中的合同条款和条件签订合同，并履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货任务，并向贵司缴纳履约保证金。

3、我们同意本投标书的有效期为开标后72H。

4、我们愿意提供在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为招标人有权决定中标者，还认为中标的依据最低价是主要的选择标准，但不是唯一的选取标准。

6、本项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

投标企业（企业公章）：

投标人地址：

法定代表人（或授权委托人）签字：

电话：

日期：     年     月    日

附件4：

商务合同专用条款差异表

| 序号 | 条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件修改条款 | 修改原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

年      月      日

技术条款差异表

| 序号 | 条款号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件修改条款 | 修改原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

年      月      日

附件5：

煤炭购销合同（煤泥）

需方：                                            合同编号：

供方：                                            合同签订地：

为明确双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章，就供方向需方供应烟煤事宜，经双方协商一致，订立本合同。

- 煤炭品种：煤泥

二、质量指标要求

| 低位发热量 | 挥发份 | 全硫 | 全水份 | 外水 | 灰份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 数量      吨，允许有±  %的偏差（±5％以内）。

四、价格的确定

（一）基准价格：  Q  kcal/kg煤炭基准价格为   元/ 吨（含税含运费）。

（二）价格调整方法

1、低硫烟煤收到基低位发热量在 Q Kcal/Kg（含）以上时，按每大卡( 基准价/Q）元结算。

2．低硫烟煤收到基低位发热量在Q-200 Kcal/Kg（含）至  Q  Kcal/Kg之间时，按每大卡(基准价/Q-0.004) 元结算。

3、低硫烟煤收到基低位发热量低于Q-200 Kcal/Kg时，需方有权拒收低硫烟煤。

4、低硫烟煤收到基全硫在 X ％至X＋0.2％之间时，按每高 0.1%扣减5元/吨结算，若全硫＞（X＋0.2）％时，需方有权拒收。

5、低硫烟煤收到基全水分在 X ％ 至X＋1% 之间时，每高0.1%扣总吨位的0.1%数量，扣减水份不增加热值。全水超过X＋1％以上，每高0.1%扣总吨位的0.1%数量，扣减水份不增加热值，同时再加扣0.002元/大卡。

6、低硫烟煤收到基挥发份低于 X ％时，按每低 1%扣减2 元/吨结算，不足1%按比例计算。

7、若发现某批次有石块，根据实际情况随机抽取（车拉过磅），按石块占比进行扣减：

石块/（煤炭+石头过磅吨位）0.1‰～0.5‰（含），扣除此批次吨位1‰。

石块/（煤炭+石头过磅吨位）0.5‰～1‰（含），扣除此批次吨位2‰。

石块/（煤炭+石头过磅吨位）＞1‰，拒收。

- 8、若交货时间超过本合同约定到货时间3天及以内抵达交货地点的，基准单价下降 0.001 元/大卡结算；若交货时间超过合同约定3天以上的，需方有权拒收。若需方同意接收，基准单价下降 0.002 元/大卡结算（非供方及不可抗力因素除外）。

五、交货方式、时间及地点

- （一）交货时间：本合同约定交货时间为*年*月*日－*年*月*日 (具体每批次到货时间及数量以需方通知为准)，逾期需方有权拒收。

- （二）交货地点：           公司码头或煤场。

- （三） 供方在煤炭发运前应通知需方，需方有权根据需要派化验员去供方的煤炭储存处，对供方准备发往需方的煤炭进行取样化验，化验结果表明煤炭品质不符合需方要求，需方有权要求供方停止发货。该条款不免除供方煤炭到交货地点后的化验结果责任。

（四）供方自行安排运输至交货地点，煤炭卸货之前的风险由供方承担，卸货完毕后的风险由需方承担。供方在运输过程中，如有扬尘、撒落等影响环境的，责任由供方承担 。

- 六、验收方式

- （一）数量的验收

- 1、煤炭数量验收按       公司计量衡器数据为准，供需双方派员监磅，称重码单应由双方监磅人员共同签字认可。

2、需方根据需要有权对来煤中石块、煤矸石含有率进行抽查，并根据抽查结果按上述条款四.（二）.7执行。

3、供方对需方皮带秤、地磅等计量衡器准确性有争议，要求校验，供方必须以书面形式提出争议的问题。校验工作由            来进行校验。如果            校验结果表明公司计量衡器的偏差在国家允许范围内（汽车衡允许偏差±3‰，皮带秤允许偏差±5‰），则供方承担检测费用；否则需方承担检测费用，且偏差值部分进行补扣吨位。

4、供方对需方皮带秤准确性有疑义，要求抽船过汽车衡，供方必须以书面形式提出。汽车衡的计量结果作为最终结果，如果皮带秤数据与汽车衡数据偏差在±5‰内，则供方承担抽船的相关费用；如皮带秤偏差超标，偏差值部分进行补扣吨位。

5、结算数量为根据本合同上述条款所述供需双方确定认可的数量。

- （二）质量的验收

1、质量指标以需方（或双方确定的第三方）化验结果为准，供方（或任一方）对检验结果中煤炭低位发热量如有异议可在三日内以书面形式提出，并由双发共同将原煤封存样送

检验（煤质水分指标仍按原检验结果）。该机构的检验结果作为最终结果，若与需方（或第三方）的检验结果误差大于 100大卡 时，以该机构的检验结果为结算依据，检验费用由需方（或非提出方）承担；检验结果误差在 100大卡  以内时，仍以需方（或第三方）的检验结果为结算依据，检验费用由供方（或提出方）承担。

如果供方（或任一方）在得到需方（或第三方）化验结果通知的三日内提出除发热量及全水以外的其它指标的化验争议，按照                 出具的质量检验报告办理结算单。如果需方（或第三方）化验的指标与该机构所出具的报告指标在国家标准允许偏差范围内，费用由供方（或提出方）承担。

2、在供方的货运工具到需方后，供方应提供相应的煤质化验报告，需方根据需要进行表层取样，如果表层样化验结果无法达到合同质量标准，需方有权拒收。需方收货不代表对该批次所有煤炭质量的认可。

3、在卸煤过程中，如发现供方有违规嫌疑，对有违规嫌疑的运输工具，需方有权增加取样次数。需方须提前2小时通知供方取样的时间、地点，在需方已经将取样的时间、地点告之供方而供方没有能够按时到达取样现场，不管供方何种原因都视同供方认可需方这次取样的相关操作及化验结果，此化验结果将作为此批次煤的结算依据。

- 七、现场装卸

（一）供方将煤炭运至交货地点前  天内应通知需方，按照需方排定的时间到达指定地点后，需方及时组织卸煤，因煤炭品质、数量问题，以及不可抗力因素造成不能及时卸煤，需方无需承担责任。

（二）卸煤时供方人员应遵守需方相关管理制度，供方每违反一次，应向需方支付   元。如因供方原因造成一方或双方人身财产损失，由供方承担责任。

（三）因供方交货煤炭中的任何其他杂物给需方造成设备损失的由供方承担赔偿责任，同时扣除杂质5倍的计量重量。

（四）供方煤炭卸入需方储煤场后经检验煤炭质量未达合同约定的质量标准，需方有权拒收，需方拒收的煤炭，供方应在   日内运出，费用由供方承担。否则按照每延迟一天向需方支付    元场地费，延迟超过10天该批煤炭由需方自行处置，由此造成的损失均由供方承担。

- 八、结算与付款

（一）本合同确认的结算价格（小数点后保留两位）均为包括运费等在内的含税价，实行一票结算。

（二）供需双方以本合同内所有批次煤炭验收完为一个结算期。需方将按照供需双方最终认可的质量及数量编制出结算单（同一合同内煤炭按各批次检验指标加权平均值进行结算）。供需双方签字盖章确认。

（三）需方收到根据双方确认过的结算单开具的增值税专用发票十个工作日内，向供方支付货款，若需方逾期付款，需承担逾期部分每日千分之三的延期付款违约金。

九、违约责任

（一）关于履约保证金：在签订本合同前供方付给需方履约保证金人民币    万元，合同履行完毕且在双方无任何争议的情况下无息退还。

（二）关于质量：供方所供煤炭质量如经检验达到拒收条款时,需方有权拒收该批煤炭。若供方所供的不合格煤炭（达到拒收条款）数量已经达到本合同数量的20％，则需方有权终止合同，经书面、邮件或传真通知供方即生效，且供方应向需方支付已供货价款百分之三十的违约金且承担需方因解除本合同而遭受的一切损失。

（三）关于供货时间：供方每批次煤炭供货时间超过需方指定交货时间十天以上则定为供方“不能交货”，需方有权扣除履约保证金，如供方违约造成需方其他损失的，供方还应赔偿需方相应损失。需方有权选择待供方补足保证金后继续履行本合同或无条件解除本合同。

十、反贪污条款

（一）供需双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩；

（二）供需双方经办人未经允许不得私下接触，且供方不得向需方或需方经办人索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游、宴请或其他非物质性利益等，若供方违反，需方可向有关部门举报，并有权停止支付合同款，待事件调查清楚并经双方商定处理办法后再行支付，如给需方造成损失的，需方有权向供方索赔。

十一、其它约定事项

（一）本合同一式六份，供需双方各执三份，经合同双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同章后生效；本合同如另有约定可作为补充协议由双方签字盖章后生效。

（二）本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商，如若协商不成，可向合同签署地人民法院提起诉讼。

需方（盖章）：                                供方（盖章）：

代表人签字：                                  代表人签字：

开户银行：                                    开户银行：

银行账号：                                    银行账号：

税号：                                        税号：

邮箱：                                        邮箱：

联系地址：                                    联系地址

签订时间：    年   月    日

煤炭购销合同（烟煤、印尼煤等）

需方：                                            合同编号：

供方：                                            合同签订地：

为明确双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章，就供方向需方供应烟煤事宜，经双方协商一致，订立本合同。

- 煤炭品种：烟煤

二、质量指标要求

| 低位发热量 | 挥发份 | 全硫 | 全水份 | 外水 | 灰份 | 焦渣特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 数量      吨，允许有±  %的偏差（±5％以内）。

四、价格的确定

（一）基准价格：  Q  kcal/kg煤炭基准价格为      元/吨（含税含运费）。

（二）价格调整方法

1、收到基低位发热量在（Q+100）Kcal/Kg（含）以上的，按照（基准价/Q*（Q+100））结算；发热量在(Q-300)（含）～（Q+100）Kcal/Kg之间，距离Q Kcal/Kg每增加或减少1 Kcal/Kg调增或调扣（基准价/Q）元/吨；发热量在(Q-300)Kcal/Kg以下的，扣款（基准价/Q *300） 元/吨后距离(Q-300)Kcal/Kg每少1 Kcal/Kg扣（基准价/Q *2）元/吨；收到煤炭的基低位发热量低于(Q-500)Kcal/Kg时，需方有权拒收或按80元/吨计算煤价。

2、收到基全水高于X％时，每高0.1%扣总吨位的0.1%数量，扣减水分不增加热值；收到基外水高于X％时，每高0.1%扣总吨位的0.1%数量，扣减水分不增加热值，若收到基外水高于（X＋  ）％时，需方有权拒收。

3、X%＜收到基全硫≤(X+0.2)%时，硫含量每上升0.1％，则每吨价格扣5元；当全硫＞(X+0.2) %时，超过(X+0.2) 部分，每上升0.1％，则每吨价格扣10元；当全硫＞(X+0.4) %需方有权拒收。

4、收到基挥发份＜X%时，按每低 1%扣4元/吨结算，不足1%按比例计算。

5、焦渣特性超过合同指标范围时，需方有权拒收，若接收，按每偏差一个标号扣4元/吨结算。

6、若发现某批次有石块，根据实际情况随机抽取（车拉过磅），按石块占比进行扣减：

石块/（煤炭+石头过磅吨位）0.1‰～0.5‰（含），扣除此批次吨位1‰。

石块/（煤炭+石头过磅吨位）0.5‰～1‰（含），扣除此批次吨位2‰。

石块/（煤炭+石头过磅吨位）＞1‰，拒收。

- 7、若交货时间超过本合同约定到货时间3天及以内抵达交货地点的，基准单价下降 0.001 元/大卡结算；若交货时间超过合同约定3天以上的，需方有权拒收。若需方同意接收，基准单价下降 0.002 元/大卡结算（非供方及不可抗力因素除外）。

五、交货方式、时间及地点

- （一）交货时间：本合同约定交货时间为*年*月*日－*年*月*日 (具体每批次到货时间及数量以需方通知为准)，逾期需方有权拒收。

- （二）交货地点：           公司码头或煤场。

- （三） 供方在煤炭发运前应通知需方，需方有权根据需要派化验员去供方的煤炭储存处，对供方准备发往需方的煤炭进行取样化验，化验结果表明煤炭品质不符合需方要求，需方有权要求供方停止发货。该条款不免除供方煤炭到交货地点后的化验结果责任。

（四）供方自行安排运输至交货地点，煤炭卸货之前的风险由供方承担，卸货完毕后的风险由需方承担。供方在运输过程中，如有扬尘、撒落等影响环境的，责任由供方承担 。

- 六、验收方式

- （一）数量的验收

- 1、煤炭数量验收按       公司计量衡器数据为准，供需双方派员监磅，称重码单应由双方监磅人员共同签字认可。

2、需方根据需要有权对来煤中石块含有率进行抽查，并根据抽查结果按上述条款四.（二）.6执行。

3、供方对需方皮带秤、地磅等计量衡器准确性有争议，要求校验，供方必须以书面形式提出争议的问题。校验工作由            来进行校验。如果            校验结果表明公司计量衡器的偏差在国家允许范围内（汽车衡允许偏差±3‰，皮带秤允许偏差±5‰），则供方承担检测费用；否则需方承担检测费用，且偏差值部分进行补扣吨位。

4、供方对需方皮带秤准确性有疑义，要求抽船过汽车衡，供方必须以书面形式提出。汽车衡的计量结果作为最终结果，如果皮带秤数据与汽车衡数据偏差在±5‰内，则供方承担抽船的相关费用；如皮带秤偏差超标，偏差值部分进行补扣吨位。

5、结算数量为根据本合同上述条款所述供需双方确定认可的数量。

- （二）质量的验收

1、质量指标以需方（或双方确定的第三方）化验结果为准，供方（或任一方）对检验结果中煤炭低位发热量如有异议可在三日内以书面形式提出，并由双发共同将原煤封存样送

检验（煤质水分指标仍按原检验结果）。该机构的检验结果作为最终结果，若与需方（或第三方）的检验结果误差大于 100大卡 时，以该机构的检验结果为结算依据，检验费用由需方（或非提出方）承担；检验结果误差在 100大卡  以内时，仍以需方（或第三方）的检验结果为结算依据，检验费用由供方（或提出方）承担。

如果供方（或任一方）在得到需方（或第三方）化验结果通知的三日内提出除发热量及全水以外的其它指标的化验争议，按照                 出具的质量检验报告办理结算单。如果需方（或第三方）化验的指标与该机构所出具的报告指标在国家标准允许偏差范围内，费用由供方（或提出方）承担。

2、在供方的货运工具到需方后，供方应提供相应的煤质化验报告，需方根据需要进行表层取样，如果表层样化验结果无法达到合同质量标准，需方有权拒收。需方收货不代表对该批次所有煤炭质量的认可。

3、在卸煤过程中，如发现供方有违规嫌疑，对有违规嫌疑的运输工具，需方有权增加取样次数。需方须提前2小时通知供方取样的时间、地点，在需方已经将取样的时间、地点告之供方而供方没有能够按时到达取样现场，不管供方何种原因都视同供方认可需方这次取样的相关操作及化验结果，此化验结果将作为此批次煤的结算依据。

- 七、现场装卸

（一）供方将煤炭运至交货地点前  天内应通知需方，按照需方排定的时间到达指定地点后，需方及时组织卸煤，因煤炭品质、数量问题，以及不可抗力因素造成不能及时卸煤，需方无需承担责任。

（二）卸煤时供方人员应遵守需方相关管理制度，供方每违反一次，应向需方支付   元。如因供方原因造成一方或双方人身财产损失，由供方承担责任。

（三）因供方交货煤炭中的任何其他杂物给需方造成设备损失的由供方承担赔偿责任，同时扣除杂质5倍的计量重量。

（四）供方煤炭卸入需方储煤场后经检验煤炭质量未达合同约定的质量标准，需方有权拒收，需方拒收的煤炭，供方应在   日内运出，费用由供方承担。否则按照每延迟一天向需方支付    元场地费，延迟超过10天该批煤炭由需方自行处置，由此造成的损失均由供方承担。

- 八、结算与付款

（一）本合同确认的结算价格（小数点后保留两位）均为包括运费等在内的含税价，实行一票结算。

（二）供需双方以本合同内所有批次煤炭验收完为一个结算期。需方将按照供需双方最终认可的质量及数量编制出结算单（同一合同内煤炭按各批次检验指标加权平均值进行结算）。供需双方签字盖章确认。

（三）需方收到根据双方确认过的结算单开具的增值税专用发票十个工作日内，向供方支付货款，若需方逾期付款，需承担逾期部分每日千分之三的延期付款违约金。

九、违约责任

（一）关于履约保证金：在签订本合同前供方付给需方履约保证金人民币    万元，合同履行完毕且在双方无任何争议的情况下无息退还。

（二）关于质量：供方所供煤炭质量如经检验达到拒收条款时,需方有权拒收该批煤炭。若供方所供的不合格煤炭（达到拒收条款）数量已经达到本合同数量的20％，则需方有权终止合同，经书面、邮件或传真通知供方即生效，且供方应向需方支付已供货价款百分之三十的违约金且承担需方因解除本合同而遭受的一切损失。

（三）关于供货时间：供方每批次煤炭供货时间超过需方指定交货时间十天以上则定为供方“不能交货”，需方有权扣除履约保证金，如供方违约造成需方其他损失的，供方还应赔偿需方相应损失。需方有权选择待供方补足保证金后继续履行本合同或无条件解除本合同。

十、反贪污条款

（一）供需双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩；

（二）供需双方经办人未经允许不得私下接触，且供方不得向需方或需方经办人索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游、宴请或其他非物质性利益等，若供方违反，需方可向有关部门举报，并有权停止支付合同款，待事件调查清楚并经双方商定处理办法后再行支付，如给需方造成损失的，需方有权向供方索赔。

十一、其它约定事项

（一）本合同一式六份，供需双方各执三份，经合同双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同章后生效；本合同如另有约定可作为补充协议由双方签字盖章后生效。

（二）本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商，如若协商不成，可向合同签署地人民法院提起诉讼。

需方（盖章）：                                供方（盖章）：

代表人签字：                                  代表人签字：

开户银行：                                    开户银行：

银行账号：                                    银行账号：

税号：                                        税号：

邮箱：                                        邮箱：

联系地址：                                    联系地址

签订时间：    年   月    日